## pano atölyesi
11.SINIF PANO ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM KONU SORU DAĞILIM TABLOSU
Ünite | Kazanımlar | 1. Sınav |  |  | 2. Sınav
|  |  | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav |  |  | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
|  |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo
2.Dönem
5. ÖĞRENME BİRİMİ: ASENKRON MOTORLARA YOL VERME TEKNİKLERİ | 5.3.AC motor sürücüleri ile devir ayarını yapar. |  | 1
| 5.4.Çift devirli asenkron motorlara yol verme uygulamasını yapar. |  |  | 1
6. ÖĞRENME BİRİMİ: ASENKRON MOTORLARDA FRENLEME | 6.1.Frenleme sisteminin özelliklerini açıklar. |  | 1
| 6.2.Üç fazlı asenkron motora balatalı frenleme sistemlerini kurar. |  |  | 1
| 6.3.Üç fazlı asenkron motora dinamik frenleme sistemlerini kurar. |  |  | 1
7. ÖĞRENME BİRİMİ: ENDÜSTRİYEL SAYAÇLAR ve MONTAJI | 7.1.Sayaç endekslerini okur. |  | 1
| 7.2.Sayaç endekslerini değerlendirir. |  | 1 | 1
| 7.3.Üç fazlı sayaç bağlantısını yapar. |  | 1 | 1
7.4.Üç fazlı direkt kombine sayaç bağlantılarını yapar.
| 7.5.Akım ve gerilim trafosunun yapısını ve çeşitlerini açıklar. |  |  | 1
| 7.6.Akım ve gerilim transformatörlerinin bağlantısında, bakımında ve onarımında dikkat edilecek hususları açıklar. |  | 1
| 7.7.Akım ve gerilim transformatörlerinin seçimini, montajını ve bağlantısını yapar. |  |  | 1
7.8.Akım ve gerilim transformatörlerinde arıza tespiti yapar.
| 7.9.X5 kombine sayaç bağlantılarını yapar. |  | 1 | 1
8. ÖĞRENME BİRİMİ: DAĞITIM PANOLARI | 8.1.Dağıtım panosu iç yerleşim ve bağlantı krokisini çizer. |  | 1
| 8.2.Dağıtım panosu malzemelerinin seçimini yapar. |  | 1 | 1
| 8.3.Dağıtım panosu mesnet izolatörünün ve baralarının montajını yapar. |  | 1 | 1
| 8.4.Pano içi kanalların ve rayların montajını yapar. |  |  |  |  | 1
| 8.5.Termik manyetik şalterin montajını yapar. |  |  |  |  | 1 | 1
| 8.6.Yangın koruma eşikli kaçak akım koruma rölesinin ve kolon sigortalarının montajını yapar. | [5 empty] | 1
| 8.7.Parafudr ve parafudr sigortalarının montajını ve bağlantısını yapar. |  |  |  |  | 1
| 8.8.Dağıtım panosu içinin kablo bağlantılarını yapar. | [5 empty] | 1
8.9.Sinyal lambalarının montajını ve bağlantılarını yapar.
9. ÖĞRENME BİRİMİ: KOMPANZASYON PANOLARI | 9.1.Kompanzasyon sisteminin hesaplamalarını yapar. |  |  |  |  | 1
| 9.2.Kompanzasyon panosunun malzemelerini seçer. | [5 empty] | 1
9.3.Kompanzasyon panosuna mesnet izolatörünün ve baralarının montajını yapar.
| 9.4.Kondansatör kademeleri elemanlarının montajını ve bağlantılarını yapar. | [5 empty] | 1
9.5.Reaktörlü kompanzasyon panolarında reaktör bağlantısını yapar.
| 9.6.Reaktif güç kontrol rölesinin ve akım trafolarının montajını, bağlantılarını ve ayarlarını yapar. |  |  |  |  | 1 | 1
| 9.7.Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplar. |  |  |  |  | 1 | 1
| 9.8.Kompanzasyon panolarının havalandırılmasını ve aydınlatılmasını yapar. |  |  |  |  | 1
10. ÖĞRENME BİRİMİ: PANO TESTLERİ | 10.1.Panonun izolasyon testini yapar. |  |  |  |  | 1 | 1
| 10.2.Panonun çalışması ile ilgili enerji vererek gerekli testlerini yapar. |  |  |  |  | 1 | 1
11. ÖĞRENME BİRİMİ: PANOYU DEVREYE ALMA | 11.1.Panoyu zemine/duvara sabitler.
| 11.2.Pano giriş ve çıkış kablo bağlantılarını yapar. |  |  |  |  | 1
| 11.3.Pano topraklama bağlantısını yapar. | [5 empty] | 1
11.4.Pano arıza ve bakım kartını işler.
11.5.Pano üretim bilgileri ekipman listesini arşivler.